Technická specifikace:

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje dodání zařízení, jeho instalaci, podrobné proškolení uživatelů a poskytování záručního a pozáručního servisu. Nabídková cena bude zahrnovat dodání všech pro instalaci potřebných instalačních kitů.

Výrobek musí splňovat následující minimální specifikace a technické požadavky (konfigurace přístroje):

1) Stolní sekvenátor s  technologií sekvenování nové generace s vysokou kapacitou (high-throughput) umožňující v jednom běhu sekvenovat minimálně 50 000 fragmentů. Minimální požadovaná kapacita je 50 Mpb osekvenovaných bází/ jeden běh.

2) Přístroj musí umožňovat sekvenování:

- genomické DNA (de novo i resekvenování)

- vybraných dlouhých úseků DNA (např. long-range PCR)

- amplikonů (úseků DNA)

- shot-gunové (metagenomika)

- transkriptomů

- pro detekce mutací

3) U obousměrného sekvenování (pair-end, překrývající se forward a reverse reads) by měla technologie poskytovat úseky o délce min. 500 pb)

4) Doba sekvenačního běhu při využití plné kapacity přístroje musí být kratší než 40 hodin. Svými nároky na vybavení laboratoře nesmí přístroj překračovat možnosti běžné molekulárně biologické laboratoře.

6) Dále příslušného software pro de novo sekvenování, resekvenování a sekvenační analýzu amplikonů. Zadavatel si dále vyhrazuje právo na získání nových softwarových upgrade zdarma minimálně po dobu trvání záruční doby.

Obecné vlastnosti kladené na dodavatele:

7) Uchazeč je povinen poskytnout časově neomezený aplikační a technický servis vedený v českém nebo anglickém jazyce prostřednictvím aplikačního specialisty výrobce.