- Popis předmětu plnění podlimitní veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sekvencer pro sekvenování specifických úseků DNA do 80-100 nukleotidů.

Základní požadované parametry přístroje:

- sekvenování specifických úseků DNA cca do 80-100 nukleotidů

- rychlé a přesné (bezchybné) genotypování polymorfizmů (SNP a in/del) v PCR produktech

- náklady na analýzu vzorku pod 150 Kč

- doba vlastní analýzy do max. 60 min

- možnost reprodukovatelné kvantifikace alel

- možnost analýzy i jednotlivých vzorků v rozsahu 1- 20 vzorků v jednom běhu

- včetně software pro navrhování reakce a vyhodnocení genotypů a sekvencí včetně kvantifikace příslušných alel